## Sheet1
MEASUREMENTS ON ACTUAL SEQUENCER
Gain | Peak Watt | Average Watt | Voltage Monitor | Frequency (Hz)
20 | 3.1 | 2.7 | 1.58 | 430000000
22 | 10.6 | 9.8 | 3.14 | 430000000
24 | 31.2 | 29.7 | 5.53 | 430000000
26 | 52.6 | 51.7 | 7.26 | 430000000
28 | 59.8 | 58.6 | 7.75 | 430000000
30 | 60.3 | 59 | 7.8 | 430000000
20 | 3.6 | 3.1 | 1.66 | 420000000
22 | 12.4 | 11.6 | 3.28 | 420000000
24 | 32.3 | 31.1 | 5.42 | 420000000
26 | 46.8 | 46.3 | 6.6 | 420000000
28 | 51.9 | 51 | 6.95 | 420000000
30 | 52.1 | 51 | 6.97 | 420000000
20 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 440000000
22 | 8.4 | 7.7 | 2.79 | 440000000
24 | 26.3 | 24.9 | 5.1 | 440000000
26 | 52.7 | 51.3 | 7.31 | 440000000
28 | 61.7 | 60.6 | 7.94 | 440000000
30 | 62.4 | 60.1 | 8 | 440000000
MEASUREMENTS BASED ON PROVIDED CALIBRATION GRAPH (obsolete)
Watt Graph | Voltage Graph | Frequency (Hz)
15 | 3 | 400000000
26 | 4 | 400000000
39 | 5 | 400000000
57.5 | 6 | 400000000
77 | 7 | 400000000
12 | 3 | 440000000
21 | 4 | 440000000
32 | 5 | 440000000
46 | 6 | 440000000
62.5 | 7 | 440000000
81 | 8 | 440000000
5 | 2 | 480000000
9.5 | 3 | 480000000
16.5 | 4 | 480000000
26 | 5 | 480000000
38 | 6 | 480000000
51.5 | 7 | 480000000
67 | 8 | 480000000
84 | 9 | 480000000
19 | 4 | 460000000
27 | 5 | 460000000
41.6 | 6 | 460000000
57 | 7 | 460000000
73.5 | 8 | 460000000
23.5 | 4 | 420000000
35.5 | 5 | 420000000
51 | 6 | 420000000
69.5 | 7 | 420000000
89.5 | 8 | 420000000